|  | Dichiarazione di progetto degli impianti legge 46/1990 | LOGO DEL COMUNE |
| --- | --- | --- |

PROVINCIA  DI  VITERBO                                                                                     COMUNE  DI

Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 Regolamento di attuazione di cui alla legge 248/05 Riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici

| Il/ La sottoscritto/a ____________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| codice fiscale | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |  |

in qualità di progettista dell'intervento di __________________________________________________, relativo all’immobile sito in ____________, indirizzo   ________________________________________, di proprietà del/dei Sig. Sig.ri ________________________________________, con riferimento all’art. 5 - Progettazione degli impianti del DM 37/08, riferito alla necessità di predisposizione del progetto nel caso in cui gli impianti ricadano in una o più delle casistiche sotto riportate, certifica che in relazione all’intervento indicato si configurano i seguenti casi:

| Casi di obbligatorietà di predisposizione e deposito del progetto indicati dalla DM 37/08 | OBBLIGATORIO | NON OBBLIGATORIO |
| --- | --- | --- |
| - Impianti di cui all’art. 1, comma 2, lettera a), per tutte le utenze condominiali e per utenze domestiche di singole unità abitative aventi potenza impegnata superiore a 6 kW o per utenze domestiche di singole unità abitative di superficie superiore a 400 m2. |  |  |
| - Impianti elettrici realizzati con lampade fluorescenti a catodo freddo, collegati ad impianti elettrici, per i quali è obbligatorio il progetto e in ogni caso per impianti di potenza complessiva maggiore di 1200 VA resa dagli alimentatori. |  |  |
| - Impianti di cui all’art. 1, comma 2), lettera a), relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario, ed altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando le utenze sono alimentate in bassa tensione aventi potenza impegnata superiore a 6 kW o qualora la superficie superi i 200 m2. |  |  |
| - Impianti elettrici relativi ad unità immobiliari provviste, anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica del CEI, in caso di locali adibiti ad uso medico o per i quali sussista pericolo di esplosione o a maggior rischio in caso di incendio, nonché per gli impianti di protezione da scariche atmosferiche in edifici di volume superiore a 200 m3. |  |  |
| - Impianti di cui all’art. 1, comma 2) lettera b), relativi agli impianti elettronici in genere quando coesistono con impianti elettrici con obbligo di progettazione. |  |  |
| - Impianti di cui all’art. 1, comma 2 lettera c), dotati di canne fumarie collettive ramificate, nonché impianti di climatizzazione per tutte le utilizzazioni aventi una potenzialità frigorifera pari o superiore a 40.000 frigorie/ora. |  |  |
| - Impianti di cui all’art. 1 comma 2 lettera e), relativi alla distribuzione e l’utilizzazione di gas combustibili con portata termica superiore a 50 kW o dotati di canne fumarie collettive ramificate, o impianti relativi a gas medicali per uso ospedaliero e simili, compreso lo stoccaggio. |  |  |
| - Impianti di cui all’art. 1 comma 1 lettera g), se sono inseriti in un’attività soggetta al rilascio del certificato prevenzione incendi e, comunque, quando gli idranti sono in numero pari o superiore a 4 o gli apparecchi di rilevamento sono in numero pari o superiore a 10. |  |  |

Per i progetti indicati come obbligatori la presente costituisce impegno alla consegna, prima del rilascio del provvedimento abilitativo e in duplice copia di relazione tecnica, disegni planimetrici e schemi dell’impianto.

Contestualmente alla comunicazione di fine lavori, verranno inoltre depositate presso gli uffici comunali le dichiarazioni di conformità rilasciate dagli installatori ai sensi dell'art. 7 del DM 37/08.

Per i progetti indicati come non obbligatori si dichiara che gli impianti non sono soggetti alla redazione del progetto di cui all’art. 5 del DM 37/08 (ex 46/90).

| ________________, lì | Timbro | Il Tecnico progettista __________________________ |
| --- | --- | --- |